## pieteik_2pielik_II_dala_1-1
II. Tehniskās prasības grupai mācību materiāli I. daļa "Pārsiešanas materiāli".
Nr.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Attēls | Vienība | Indikatīvais viena pasūtījuma apjoms | Tehniskais piedāvājums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Marles saite, neelastīga, nesterila, vienreiz lietojama, pārsienamā materiāla nostiprināšanai, malas neirst, CE marķējums, platums apmēram 10 cm, garumā min. 5 m (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
2 | Marles saite, neelastīga, nesterila, vienreiz lietojama, pārsienamā materiāla nostiprināšanai, malas neirst, CE marķējums, platums apmēram 8 cm, garumā min. 5 m, individualā iepakojumā (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
3 | Elastīga marles saite, vienreiz lietojama, malas neirst, platumā apmēram 10 cm, garumā apmēram 4 m, CE marķējums (Attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
4 | Elastīga marles saite, vienreiz lietojama, malas neirst, platumā apmēram 8 cm, garumā apmēram 4 m, CE marķējums (Attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
5 | Marles savletes, nesterilas, izmērs apmēram 10 x 10 cm, biezums min. 8 kārtas, iepakojumā apmēram 100 salvetes, CE marķējums (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | iepakojums | 50
6 | Marles savletes, nesterilas, izmērs apmēram 7 x 7 cm, biezums min. 8 kārtas, iepakojumā apmēram 100 salvetes, CE marķējums (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | iepakojums | 50
7 | Marles savletes, nesterilas, izmērs apmēram 5 x 5 cm, biezums min. 8 kārtas, iepakojumā apmēram 100 salvetes (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | iepakojums | 50
8 | Elastīgā saite fiksācijai, platums min. 8 cm, garums apmēram 150 cm, malas neirst, CE marķējums (attēlam ir ilustratīva nozīme);; |  | gab | 50
9 | Elastīgā saite fiksācijai, platums min. 10 cm, garums apmēram 150 cm, malas neirst, CE marķējums (attelam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
10 | Auduma žņaugs ar plastmasas slēdzi, garums ne mazāk kā 40 cm,CE marķējums; |  | gab | 50
11 | Gumijas žņaugs ar plastmasas slēdzi, garums ne mazāk kā 40 cm,CE marķējums;
KOPĀ:
**Norādītajam mācību materiālu daudzumama ir informatīvs raksturs un tas tiek izvirzīts viszemākās cenas noteikšanai. Līguma ietvaros, mācību materiālu veids var atšķirties no tabulā norādītajām prasībām.
** Mācību materiāli, kuri nepieciešami Pasūtītājam, bet nav norādīti specifikācijā vai būtiski atšķiras no tabulā uzskaitītajām precēm, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi vienoties atsevišķi, rakstiski noformējot pasūtījuma prasības un kopējās izmaksas. izmaksas.
Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Piedāvājot ekvivalentu standartu, Pretendentam ir jāsniedz pierādījumi par iesniegtā piedāvājuma ekvivalenci Pasūtītāja izvirzītajām specifiskajām prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa pierādījumi netiek pieņemti.
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## pieteik_2pielik_II_dala_1-2
II. Finanšu piedāvājums mācību materiāli II. daļa "Pirmās palīdzības aptieciņa".
Nr.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Vienība | Indikatīvais viena pasūtījuma apjoms | Tehnis-kais piedāvā-jums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pirmās palīdzības aptieciņa, komplektācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 713 | gab | 20
KOPĀ:
**Norādītajam mācību materiālu daudzumama ir informatīvs raksturs un tas tiek izvirzīts viszemākās cenas noteikšanai. Līguma ietvaros, mācību materiālu veids var atšķirties no tabulā norādītajām prasībām.
** Mācību materiāli, kuri nepieciešami Pasūtītājam, bet nav norādīti specifikācijā vai būtiski atšķiras no tabulā uzskaitītajām precēm, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi vienoties atsevišķi, rakstiski noformējot pasūtījuma prasības un kopējās izmaksas. izmaksas.
Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Piedāvājot ekvivalentu standartu, Pretendentam ir jāsniedz pierādījumi par iesniegtā piedāvājuma ekvivalenci Pasūtītāja izvirzītajām specifiskajām prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa pierādījumi netiek pieņemti.
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## pieteik_2pielik_II_dala_1-3
II. Tehniskās prasības mācību materiāli III. daļa "Pirmās palīdzības sniegšanas priekšmeti mācību procesa nodrosināšanai".
Nr.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Attēls | Vienība | Indikatīvais viena pasūtījuma apjoms | Tehniskais piedāvājums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Mugurkaula kakla daļas fiksācijas apkakle (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 10
2 | Asins mākslīgās, Blood-colored fluid, 250ml (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 10
3 | Elpināšanas maskas (Pocket mask) antibakteriālie filtri (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
4 | Aizvietojamās daļas manekeniem (plaušas Little ANNE, attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
5 | Aizvietojamās daļas manekeniem (plaušas Little Junior Airways, attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
6 | Aizvietojamās daļas manekeniem (plaušas Little Baby, attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
7 | Aizvietojamās daļas manekeniem (plaušas CPR Torso Prestan 2000 series, attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
8 | Aizvietojamās daļas manekeniem (pieauguša cilvēka plaušas Advanced CPR training Manikin, attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
9 | Vienreiz lietojamās maskas - Manikin Face sHields (attēlam ir ilustratīva nozīme ); |  | iepakojums | 10
10 | Folija sega, divpusēja, izmērs ne mazāks kā 150 x 190 cm (attēlam ir ilustratīva nozīme); |  | gab | 50
KOPĀ:
**Norādītajam mācību materiālu daudzumama ir informatīvs raksturs un tas tiek izvirzīts viszemākās cenas noteikšanai. Līguma ietvaros, mācību materiālu veids var atšķirties no tabulā norādītajām prasībām.
** Mācību materiāli, kuri nepieciešami Pasūtītājam, bet nav norādīti specifikācijā vai būtiski atšķiras no tabulā uzskaitītajām precēm, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi vienoties atsevišķi, rakstiski noformējot pasūtījuma prasības un kopējās izmaksas.
Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Piedāvājot ekvivalentu standartu, Pretendentam ir jāsniedz pierādījumi par iesniegtā piedāvājuma ekvivalenci Pasūtītāja izvirzītajām specifiskajām prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa pierādījumi netiek pieņemti.
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## pieteik_2pielik_II_dala_1-4
II. Tehniskās prasības mācību materiāli IV. daļa "Asiņošanas kontroles saite".
Nr.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Attēls | Vienība | Indikatīvais viena pasūtījuma apjoms | Tehniskais piedāvājums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Asiņošanas kontroles saite/avārijas pārsējs. Elastīga saite ar speciālu polsterējuma vietu iekšpusē asins uzsūkšanai, ar plastmasas saites fiksatoru ārpusē un vienā saites malā. Izmēri: garumā apmēram 180 cm, platumā ne mazak kā 10 cm, jebkuras krāsas (attēlam ir ilustratīva nozīme). |  | gab | 10
| Sterils un sauss vates tampons mēģenē. Caurules izmērs: diametrs ne mazāks kā 13 mm x garums ne mazāks kā 150 mm - paredzēts bioloģisko pēdu izņemšanai. Vates kociņš plastmasas futlārī. Iepakojums ne mazāk kā 100 gab (attēlam ir ilustratīva nozīme). |  | iepakojums | 100
**Norādītajam mācību materiālu daudzumama ir informatīvs raksturs un tas tiek izvirzīts viszemākās cenas noteikšanai. Līguma ietvaros, mācību materiālu veids var atšķirties no tabulā norādītajām prasībām.
** Mācību materiāli, kuri nepieciešami Pasūtītājam, bet nav norādīti specifikācijā vai būtiski atšķiras no tabulā uzskaitītajām precēm, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi vienoties atsevišķi, rakstiski noformējot pasūtījuma prasības un kopējās izmaksas.
Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Piedāvājot ekvivalentu standartu, Pretendentam ir jāsniedz pierādījumi par iesniegtā piedāvājuma ekvivalenci Pasūtītāja izvirzītajām specifiskajām prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa pierādījumi netiek pieņemti.
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## pieteik_2pielik_II_dala_krim-5
II. Tehniskās prasības mācību materiāli V. daļa "Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas materiāli".
Nr.p.k. | Preces nosaukums / apraksts | Vienība | Indikatīvais viena pasūtījuma apjoms | Tehniskais piedāvājums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Reaktīvs mazgāto asins pēdu noteikšanai BlueStar Forencis - reaģents asins pēdu meklēšanai, vizualizēšanai. | komplekts | 30
2 | Tīrīšanas līdzeklis tintes stiklta pudelē apmēram 100 ml - daktiloskopiskās krāsas tītrīšanai no darba virsmām (daktiloskopijas galda stikla). | gab | 30
3 | Daktokrāsa tūbiņā - krāsa tūbijā, paredzēta personas daktiloskopēšanai (roku noņemšanai no personas) apmēram 55 gr. | gab | 30
4 | DNS paraugu izņemšanas komplekts ( min. 50 gab.) - paraugs, kurš paredzēts DNS paraugu izņemšanai no aizdomās turamajām personām. | gab | 30
5 | Šavienu pēdu noņemšanas komplekts | komplekts | 30
6 | Pasta silikona Mikrotrack - "Mikrosil"silikona pasta. Vizualizētu roku pēdu (balta silikona pasta), uzlauzuma rīku pēdu un apjoma roku pēdu (brūna, vai pelēka silikona pasta) izņemšanai. | gab | 30
7 | Vasks sniega - paredzēts apavu pēdu izņemšanai sniegā. Pēda tiek iekrāsota un daļēji nofiksēta. | gab | 30
8 | Pulvera trauciņi - trauciņi paredzēti daktiloskopiskajiem pulveriem, darbā ar roku pēdām, trauciņi vēlams plastmasas ar vāciņa atvērumu ~ 5cm apmēram 100 gr. | gab | 30
9 | Asins cilvēka, dabīgas izcelsmes - paredzētas notikuma vietu inscenēšanai. Nepieciešams, lai asinis būtu ne tikai pēc krāsas un viskozitātes līdzīgas cilvēka asinīm, bet lai viņas reaģētu ar "Blue star forensic" (vai ekvivalentu) un "Obti test" (vai ekvivalentu) reaģentiem. Šo, minēto reaģentu sastāvā ir luminols, kas reaģē ar hemoglobīnu asinīs, tāpēc nepieciešams, lai mākslīgās asinīs būtu viela, kas reaģē, kā hemoglobīns | gab | 30
10 | Daktopulveris magnētiskais min. 200 g - magnētiskais daktiloskopiskais pulveri melnā krāsā, paredzēts roku pēdu vizualizēšanai uz izpētes objektiem. | gab | 30
11 | Daktopulveris magnētiskais balts B4-3000 min. 200 g - paredzēts roku pēdu vizualizēšanai uz izpētes objektiem. | gab | 30
12 | Daktopulveris magnētiskais brūns min. 200 g - magnētiskais daktiloskopiskais pulveri pelēkā krāsā, paredzēts roku pēdu vizualizēšanai uz izpētes objektiem. | gab | 30
13 | Dakto ota magnētiskā - ota paredzēts darbam ar magnētiskajiem daktiloskopiskajiem pulveriem, roku pēdu vizualizēšanai. | gab | 30
14 | Mikrosils brūns - paredzēts apjoma pēdu izņemšanai. | gab | 30
15 | Mikrosils balts - paredzēts vizualizētu ar tumšo daktiloskopisko pulveri roku pēdu izņemšanai. | gab | 30
16 | Mikrosils brūns, balts (jaunā paaudze) - mikrosila konteiners, jeb kartridžs. Komplektā nak klāt gan pistole, gan uzgaļi. Brūns vai pelēks | gab | 30
KOPĀ:
**Norādītajam mācību materiālu daudzumama ir informatīvs raksturs un tas tiek izvirzīts viszemākās cenas noteikšanai. Līguma ietvaros, mācību materiālu veids var atšķirties no tabulā norādītajām prasībām.
** Mācību materiāli, kuri nepieciešami Pasūtītājam, bet nav norādīti specifikācijā vai būtiski atšķiras no tabulā uzskaitītajām precēm, Pasūtītājs un Piegādātājs ir tiesīgi vienoties atsevišķi, rakstiski noformējot pasūtījuma prasības un kopējās izmaksas.
Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Piedāvājot ekvivalentu standartu, Pretendentam ir jāsniedz pierādījumi par iesniegtā piedāvājuma ekvivalenci Pasūtītāja izvirzītajām specifiskajām prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa pierādījumi netiek pieņemti.
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU