3. pielikums

uzaicinājumam dalībai cenu aptaujā

“Iekštelpu video novērošanas sistēmas iegāde Valsts policijas koledžas vajadzībām”

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums | Vienība gab. | Vienības cena EUR bez PVN |  | Kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP video novērošanas kamera : |  | 8 |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, valsts): Precei jābūt ražotai NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī. |  |  |  |  |  |
|  | Modelis (Bullet tipa, vai jaunākas paaudzes ekvivalents modelis): |  |  |  |  |  |
|  | Saite uz ražotāja mājaslapu: |  |  |  |  |  |
|  | Attēla sensora izmērs: vismaz 1/3". |  |  |  |  |  |
|  | Attēla izšķirtspēja: Nodrošina vismaz šādas izšķirtspējas attēlus: (2688×1520), (1920×1080), (1280×720). |  |  |  |  |  |
|  | Minimālais apgaismojums: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. |  |  |  |  |  |
|  | Kadru skaits sekundē: vismaz 25 kadri sekundē (FPS). |  |  |  |  |  |
|  | Attēla trokšņu samazināšana: - Fona apgaismojuma kompensācija (Back Light Compensation (BLC)). - Plašais dinamiskais diapazons (Wide Dynamic Range (WDR)). - 3D trokšņu samazināšana (3D Noise Reduction (3DNR)). |  |  |  |  |  |
|  | Video attēla kodējums: vismaz H.265/H.264/MPEG4. |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgvietas: RJ45. |  |  |  |  |  |
|  | Bezvadu savienojums: Nav pieļaujams. |  |  |  |  |  |
|  | Infrasarkanais apgaismojums: vismaz 30 metri. |  |  |  |  |  |
|  | Barošana: 12VDC, PoE(IEEE 802.3af). |  |  |  |  |  |
|  | Savietojamība: Onvif. |  |  |  |  |  |
|  | Ūdens aizsardzība: ne mazāk IP65. |  |  |  |  |  |
|  | Skata leņķis: horizontālais leņķis ne mazāk kā 83°. |  |  |  |  |  |
|  | Funkcionalitāte: - attēlu marķējošais uzraksts ar laiku un aprakstu; - kameras aizsardzība ar paroli (web, steam interfeisam); - piekļuves IP adrešu filtrs. |  |  |  |  |  |
|  | Tīkla video rakstītājs : |  | 1 |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, valsts): Precei jābūt ražotai NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī. |  |  |  |  |  |
|  | Modelis: |  |  |  |  |  |
|  | Saite uz ražotāja mājaslapu: |  |  |  |  |  |
|  | Savietojamība: Onvif. |  |  |  |  |  |
|  | Bezvadu savienojums: Nav pieļaujams. |  |  |  |  |  |
|  | Kanālu skaits: vismaz 8. |  |  |  |  |  |
|  | Maksimālā ierakstāmā video attēla parametri: vismaz 8-ch @ 1080p. |  |  |  |  |  |
|  | Video attēla kodējums: vismaz H.265/H.264/H.264+/MPEG4. |  |  |  |  |  |
|  | Datu nesēju parametri: 3.5” 2 SATA x 6TB (viena diska izmērs ne mazāks par 6TB). |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgvietas: vismaz 10/100 Mbps PoE x8 AUDIO IN x1 AUDIO OUT x1 VGA Interface x1 HDMI Interface x1 USB 3.0 x 2 10/100/1000 Mbps RJ45 |  |  |  |  |  |
|  | Barošana: vismaz 180w, PoE:120W. |  |  |  |  |  |
|  | Funkcionalitāte: - ieraksts pēc kustības, pirms ieraksta laiks, pēc ieraksta laiks; - notikumu/ierakstu kalendārs; - meklēšana pēc laika un notikuma; - pārvaldība caur interneta pārlūku; - Centrālās monitoring sistēmas (cms) programmatūras esamība; - lietotāju līmeņu definēšana (admins, lietotājs) - kļūmju paziņojumi (nav signāla, kļūme, ip konflikts ); - iespēja ienākošo video pagriezt (horizontāli, vertikāli); - reģiona fiksēšana; - lietotāju un notikumu auditācijas pieraksti (piekļuve, neveiksmīga piekļuve, datu eksports). |  |  |  |  |  |
|  | Cietais disks HDD: |  | 1 |  |  |  |
|  | Modelis: |  |  |  |  |  |
|  | Saite uz ražotāja lapu: |  |  |  |  |  |
|  | Apjoms: vismaz 6TB, ir jābūt saderīgam ar piedāvāto video rakstīšanas iekārtu. |  |  |  |  |  |
|  | Izmērs: 3.5”. |  |  |  |  |  |
|  | Ātrums: vismaz 5900 RPM. |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgvieta: SATA. |  |  |  |  |  |
|  | Diskam ir jābūt paredzētam izmantošanai video novērošanas sistēmās vai augstākās klases. |  |  |  |  |  |
|  | Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvātai video novērošanas IP kamerai (1. punkts) un video novērošanas rakstīšanas iekārtai (2. punkts) ir jābūt viena ražotāja ietvaros. |  |  |  |  |  |
|  | Garantijas prasības: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas. |  |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba diena no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |  |  |  |  |  |
| KOPĀ EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |

** Iegādājamo preču skaits tiks aprēķināts, atkarībā no Pretendenta piedāvātām cenām, piešķirtā finansējuma ietvaros.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU